皖南医学院第二附属医院

倒置显微镜摄像系统

招 标 文 件

招标编号：2017-054

招标人：皖南医学院第二附属医院

二○一七年十一月

倒置显微镜摄像系统招标二次公告

皖南医学院第二附属医院基础实验室需采购一套倒置显微镜摄像系统，现进行公开招标采购，欢迎合格投标人参加投标。

一、项目名称：倒置显微镜摄像系统。

二、投标文件：一式伍份，正本壹份，副本肆份。

三、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备专业技术能力；

4、具备完善的售后服务体系和售后服务人员。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、近三年内在经营活动中没有出现违法记录，以及从未被任何参与过的供货安装项目的采购方列入黑名单的。

7、注册资本不低于人民币50万元。

四、报名材料：凡报名的投标人必须携带下述资料复印件一份办理报名手续（加盖投标人公章）：

1、法定代表人委托授权书；

2、授权代表身份证复印件；

3、投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证,若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书和组织机构代码证。

4、2015-2017年度类似业绩的合同案例复印件。

五、报名时间、地点等：

报名时间：2017年11月7日至2017年11月13日止，上午8：00-11：00、下午14：00 -17：00（双休日及法定节假日除外）。

报名地点：皖南医学院第二附属医院国资科（门诊楼八楼）。

联系人：邱科长，电话：0553-2871845 ，邮箱：wyefysbk@126.com

六、开标时间及地点：另行通知。

七、招标文件获取：

第 一 章    投标人须知

1、对投标人要求

1.1投标人必须为具有相应货物供货资质和能力的企业法人。

1.2投标人应具有良好的商业信誉。

1.3投标人必须认真阅读招标文件内容，按其要求编写投标文件。

1.4投标人由于对投标文件的理解发生误差，没有按投标文件的要求提供全部的资料或递交没有对投标文件诸方面作出实质性响应的投标文件，所造成投标风险的，将由投标人自行承担责任。

1.5中标人不得将投标项目的任何部分分包或转包给其他单位或个人，一经查出，立即取消中标资格。

2、投标文件的组成

3.1投标函

3.2投标报价表及交货一览表（格式附后），投标投标包含货物及货物运输、卸载、安装、税金等一切费用。

3.3相关资格证明

（1）法人代表授权书（授权委托书中必须有授权人和被授权人的签字或盖章）或法定代表人证明（格式附后）

（2）投标人诚信承诺书（格式附后）

（3）设备制造厂商的项目授权书原件，服务承诺函原件。

3.4其他内容

（1）投标人概况【法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资料的复印件】、企业资质证书。（上述材料需加盖单位公章）。

（2）货物供货、安装期及质量承诺。

（3）按本投标文件第二章“货物需求及技术要求”中要求提供的有关内容。

（4）类似业绩的合同案例复印件。

（5）售后服务承诺。

（6）根据投标人要求所设计的技术方案及图例。

3.5投标文件要求投标人提供的或投标人认为需要提供的其它内容。

4、投标报价

4.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明拟提供货物的名称、规格型号、数量、单价和总价。任何有选择的投标将不予接受。

4.2投标人应按固定价格投标，中标后在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。

4.3投标货币为人民币。

4.4投标报价以商务标中正本为主。

4.5投标报价包含货物及货物运输、卸载、安装、税金等费用。

5、投标文件有下列情况之一的，视为无效标：

5.1投标函、投标报价表、法人代表授权书、投标人诚信承诺书未按规定格式进行签字或盖章的；未按要求进行密封、装订的。

5.2投标人身份不符的; 超过投标截止时间的。

5.3关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5.4附有招标人不能接受的条件；

5.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

5.6法律法规规定的其他应予废标的情况。

第二章   货物需求清单及技术规格

1、货物具体需求：

| 产品名称 | 参数配置（基本要求），可高于本表配置 | 采购数量 | 质保期要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 倒置显微镜摄像 系统 | 附后 | 1套 | 3年 | 能与广州明美MI 12倒置显微镜配套使用 |

2、倒置显微镜摄像系统参数配置

荧光附件配置清单（长效光源，寿命1万小时以上)

| 配置名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 四孔荧光拉杆 | U-RFAC4-OLY | 1 |
| 供电器 | U-LEDFL-T | 1 |
| B波段 | Filter cube for fluorescence microscope,bule excitaion.蓝色荧光激发滤色块. | 1 |
| G波段 | Filter cube for fluorescence microscope,green excitaion.绿色荧光激发滤色块. | 1 |
| UV波段 | Filter cube for fluorescence microscope,UV excitaion.紫外荧光激发滤色块. | 1 |
| 荧光摄像头 | 650万像素成系统 | 1 |
| 成像软件 | ◆自动/手动 一键白平衡，区域白平衡 ◆实时预览，图像采集，录像，自动拍照； ◆实时测量分析，静态测量分析； ◆反射率检测，计数功能； ◆测量数据EXCEL表格输出，配套图文报告软件； ◆图像阴影校正，图像裁剪，图像拼接，各种图像处理功能； ◆可升级其他应用模块，软件免费升级； ◆低分辨率预览，高分辨采集。 ◆荧光叠加 | 1 |

第 三 章    售后服务

1.投标人应说明拟对所提供的产品进行安装调试的详细方案。包括安装人员、安装时间等。

2.投标人应列明详细培训计划，包括人数、时间、地点等。

3.投标人承诺的维护计划表及响应时间。

4.投标人拟提供的其他服务

5.投标人针对服务其它的补充资料

第四章   投标报价表及交货一览表格式

1、投标报价表格式

1.1投标报价表格式

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总 价 （元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标合计 （大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上投标应含货物及运输、卸载、安装、调试、税金等一切费用。

投标单位（盖章）

被授权人（签字或盖章）

年   月   日

注：本投标表未按规定签字或盖章的，视为无效标处理。

1.2投标报价表格式（易损价、消耗品、维修零配件）

| 序号 | 产品名称（易损价、消耗品、维修零配件） | 规格 型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 质保期 | 对应的投标货物名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标合计 （大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上投标应含产品及运输、卸载、安装、调试、税金等一切费用。

投标单位（盖章）

被授权人（签字或盖章）

年   月   日

注：本投标表未按规定签字或盖章的，视为无效标处理。

2、交货一览表格式

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂及产地 | 质保期 | 交货期 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表和投标报价表的序号、货物名称及规格型号、数量等应一致。

投标单位（盖章）

被授权人（签字或盖章）

年   月  日

注：本交货一览表未按规定签字或盖章的，视为无效标处理。

3、技术规格偏离表（格式）

投标人名称：________ 投标编号：_________

| 序号 | 货物名称 | 招标货物主要参数、技术规格 | 投标货物主要参数、技术规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章)

投标人授权代表（签字或盖章）

注：本技术偏离表未按规定签字或盖章的，视为无效标处理。

第五章  资格证明文件格式

1、法人代表授权书

致：皖南医学院第二附属医院

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及与合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日      期：

注：本授权书未按规定签字或盖章的，视为无效标处理。

2、《投标人诚信承诺书》

我单位在参加           项目的投标活动中，郑重承诺如下：

（1）、我方在此声明，本次投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料、出现违约失信行为，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

（2）、我方在本次投标活动中绝无串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

（3）、我方积极响应本投标文件中第二章“货物需求清单及技术规格”中的各项要求，并对其作出书面承诺；

（4）、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的投标、质量、工期、投标方案等内容组织实施；

（5）、我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标人名称：     （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：     年   月    日

注：本承诺书未按规定签字或盖章的，视为无效标处理

第 六 章    合同

合同在确定中标人后双方另行约定