皖南医学院第二附属医院

医用耗材项目采购

综

合

性

竞

争

性

谈

判

文

件

编号：2018-014

目  录

第一章、谈判采购公告

第二章、谈判采购须知

第三章、谈判采购方法和程序

第四章、 采购内容与技术要求

第五章、附件（供参考）

一次性使用高压造影注射器及附件采购谈判公告

根据国家有关政策规定和《皖医二附院采购管理办法》，依照公开、公平、公正的原则，现对我院一次性使用高压造影注射器及附件进行公开谈判采购，欢迎符合条件的医疗器械生产、经营企业参加投标。

一、采购内容：

| 包号 | 项目名称 | 适用范围 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 用于计算机控制断层扫描（CT)进行增强造影时为高压注射设备配套使用 | 见附件3 |
| 2包 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 本产品适用于DSA检查时，与高压注射设备（MEDRAD MARK Ⅴ）配套使用。 | 见附件3 |
| 3包 | 一次性使用高压造影注射器针筒及附件 | 该产品与美国Medrad公司的MR高压注射器配套使用,临床上用于造影剂(显影剂)的自动推注。 | 见附件3 |

二、谈判响应方的资格要求：

1、谈判响应方应是在中国境内依法注册的从事以上设备生产或经营的法人企业，谈判响应方没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

2、谈判响应方若为制造商，须提供有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；

3、谈判响应方若为代理商，须提供有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证（如所投设备为二类医疗设备的可以提供二类医疗设备经营备案凭证）；

4、针对所投产品须具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证；

5、谈判响应方若为代理商，应具有制造商到谈判响应方所投产品完整销售及服务授权；

6、不接受联合体投标。

三、报名材料（凡报名参加投标的单位必须携带下述资料复印件一份并加盖公章办理投标报名手续，每个包的报名资料必须独立装订）：

1、采购项目报名申请表（见附件1）

2、法定代表人授权书或单位介绍信（原件）；

3、法定代表人及被授权人身份证复印件，原件备查；

4、谈判响应方提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证,若谈判响应方已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

5、谈判响应方若为制造商，应提供有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证、中华人民共和国医疗器械经营企业许可证（如所投设备为二类医疗设备的可以提供二类医疗设备经营备案凭证）；

6、谈判响应方若为代理商，应提供有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证（如所投设备为二类医疗设备的可以提供二类医疗设备经营备案凭证），有效的制造商企业法人营业执照、制造商税务登记证、制造商组织机构代码证，制造商中华人民共和国医疗器械生产许可证，若制造商已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

7、制造商到谈判响应方所投产品完整销售及服务授权；

8、谈判响应方所投产品有效的医疗器械注册证；

四、谈判响应方基本售后服务要求：

1、谈判响应方应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,须48小时内送货；

2、产品送货当日距产品失效期不小于整个产品效期的2/3；配送由谈判响应方负责，并搬运入库；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换，批间差必须符合产品说明书。

五、其他要求：

若投标耗材为省医用耗材网上集中交易系统目录内耗材，须满足以下条件：

1、须按实际中标价通过交易系统进行配送；

2、须符合医用耗材“两票制”相关要求；

3、已纳入皖南片带量采购的医用耗材，优先考虑；

4、交易系统中有采购限价(皖南区带量采购价)的，投标报价不得高于采购限价（皖南区带量采购价）。

六、竞争性谈判采购报名时间及地点：

日期2018年6月29日至2018年7月5日止，上午8：30-11：30、下午14：00 -17：30（周六下午、周日全天及法定节假日除外）。

地点：皖南医学院第二附属医院国资科（门诊楼八楼）.

七、报名联系人：张老师，联系电话：0553-2871845，电子邮箱：wyefysbk@126.com。

八、竞争性谈判采购地点：皖南医学院第二附属医院（芜湖市康复路10号）。

九、竞争性谈判采购时间：报名成功后另行通知。

十、竞争性谈判采购文件获取：见附件2和附件3。

第二章 谈判采购须知

一、合格的谈判响应供应商

1、具有法人资格，有能力按谈判采购内容提供服务的企业。

2、通过资格预审，通过合法途径取得本次竞争性谈判文件。

3、本谈判采购项目不接受联合体投标。

二、谈判采购文件

1、 本次谈判项目的解释权归采购方及代理机构，不能解释清楚的，提请谈判小组会依据有关规定，集体研究表决执行。

2、采购方向谈判响应方提供的资料和文件，是采购方现有的能被谈判响应方利用的资料文件，采购方对谈判响应方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、谈判响应方获取文件后，应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判响应方的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由谈判响应方自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

4、采购方将按本谈判文件确定的时间、地点开标，谈判响应方的法定代表人（或委托代理人）应准时出席，否则视为弃权处理。

5、谈判响应方应承担其参加本次谈判自身所发生的任何费用。

三、谈判文件的澄清

谈判响应方若对谈判文件有任何异议（必须加盖报名单位公章，提供联系人和联系方式，否则视为无效），应于收到采购文件3个工作日内以书面或邮件形式向采购方提出（联系电话0553-2871845，邮箱：wyefysbk@126.com，详细地址：安徽省芜湖市康复路10号皖南医学院第二附属医院国有资产管理科），否则视为理解和接受本谈判文件，逾期递交的疑问或异议采购方有权不做答复。无论是采购方根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清，或是根据谈判响应方的要求对谈判文件做出澄清，采购方都将于谈判会议截止时间前以书面或邮件形式予以澄清，同时将澄清文件向所有谈判响应方发送。谈判响应方在收到该澄清文件后应于24小时内以书面或邮件的方式给予确认，否则视为确认。谈判文件的澄清作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

四、谈判文件的修改

1、谈判文件发出后，采购方可对谈判文件进行必要的修改。

2、采购方对谈判文件的修改，将以补充文件的形式通知所有谈判响应方，补充文件与谈判文件具有同等约束力。谈判响应方在收到补充文件后应尽快以邮件或电话形式回复，并对收到的补充文件加以确认。

3、谈判文件的澄清、修改、补充等内容的表述上前后不一致时，以最后发出的文件为准。

4、为使谈判响应方有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购方可以决定延长采购截止日期，并以邮件或电话形式通知所有谈判响应方。

五、参加竞争性谈判响应方需提供的资料（均加盖公司印章）

请参加竞争性谈判响应方按照以下顺序装订投标资料，并设目录索引：

1、谈判响应书、响应方一般情况、企业资格声明、公司基本情况、参加竞争性谈判响应方提供2016年1月1日以后的相关业绩证明（全国和安徽省内分列）、合同复印件（原件备查）。

2、供货及谈判报价表（按照产品名称、详细规格型号填写报价）、技术参数对照表、用户清单等。

3、谈判响应方资质资料：制造商出具的完整产品销售及服务授权、公司法人授权委托书、谈判代表身份证复印件、《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《医疗器械经营许可证》、《组织机构代码证》，无不良记录证明。

4、制造商资质资料：《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械注册登记表》、《组织机构代码证》。

5、技术规格响应表和产品彩色样本图，该样本图必须能印证其谈判响应文件中的技术参数（电脑合成、打印的无效）。

6、售后服务承诺：保修期限，保修期保修内容，过保后的整机(包括谈判响应方提供的所有设备)全保修一年的价格，过保后的整机技术保修一年的价格，过保后的单次维修人工费用价格等。

7、用户使用及维修技术支持方案，使用和维修培训方案（人员、时间、地点等）。

8、满足谈判文件功能要求的产品详细配置清单。

9、产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成损失的责任承诺内容）。

10、谈判响应方认为需提供的其它资料。

11、谈判响应方的总报价应为满足竞争性谈判文件规定的所有功能及使用要求的各项支付金额的总和，包括设备费、材料费、管线桥架费、施工安装费、运输保险、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、协调费、培训费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

12、谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章，否则可能导致废标。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判响应方负责。

13、谈判响应文件正本1份，副本4份，如正本与副本不符，以正本为准。谈判响应文件应密封在一个密封袋内递交。密封袋封口处盖法人公章，谈判响应文件必须在采购报价会议开始时间截止前送达到指定的采购地点。

六、合同专用条款

1、除采购方事先书面同意外，谈判响应方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

2、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向谈判响应方提出索赔，采购方发出索赔通知后20天内，如果谈判响应方未作答复，上述索赔将被视为已被谈判响应方接受。

3、谈判响应方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延迟的时间通知采购方。采购方可以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间或终止合同。

七、中标通知

1、谈判结束后，采购方将于7个工作日内在皖南医学院第二附属医院外网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由采购方签发《中标通知书》。

2、中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购方和中标谈判响应方具有同等法律效力。

3、中标通知书发出后，中标公司1个月内与我院签订合同。

八、安装调试（若需要安装调试）

1、供货期：≤7天。

2、安装地点：皖南医学院第二附属医院

3、安装完成时间：谈判响应方接到医院通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给医院造成的损失。

4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

5、谈判响应方免费提供中标设备的安装服务。

6、谈判响应方在谈判响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

7、一个月内，所售产品若出现重大质量问题，整机免费更换。

九、验收

1、谈判响应方应提供设备的有效检验文件，经采购方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。采购方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，谈判响应方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2、谈判响应方应于谈判响应文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购方确认后作为验收的依据。

3、验收费用由产品谈判响应方承担。

第三章 谈判方法和程序

一、拆封谈判响应文件

如报名的谈判响应方数量不满足3家将先发二次公告。二次公告报名的谈判响应方数量仍然不满足3家的，采购方将进行两家开标（评标办法将采用原评标办法）或独家采购。

（一）由参与谈判响应方或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况，经确认无误后，由医院工作人员当众拆封、唱标。

（二）评审工作由医院专门组织的谈判小组进行评审。

（三）谈判小组按先初审、后复审的程序对谈判文件进行评审。

（四）在初审阶段，属于下列情况的谈判文件将不能进入复审阶段：

1.谈判文件法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

2.所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

3.提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、竞争性谈判评审原则与方法

（一）本次竞争性谈判将采用综合评分法评审，即在满足谈判文件实质性要求前提下，谈判小组按照谈判文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序，向采购方推荐一至三名有排序的合格的中标候选人，若谈判响应方评标总得分均相同的情况，由谈判小组综合决定中标候选人的排序。（满分100分）

1.价格评分（最高得分50分）

以进入评标程序、满足谈判文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。

其他谈判响应方的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为50%）

在评审过程中，谈判小组发现谈判响应方的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件及仪器报关单予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以认定该投标报价为无效报价，得0分。

- 2.技术评分：（最高得分20分）

（1）投标产品必须满足技术规格要求中“基本功能及需求”全部包含项，否则视为无效投标。

(2)技术规格要求中标注“*”号的为重要技术条款：每有一项负偏离，得分为“0”。

(3)技术规格要求中未标注“*”号的为一般技术条款：每负偏离一项扣3分，扣完为止。

3.综合评分（最高得30分）：

| 序号 | 评审项目 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
|  | 所投耗材业绩，投标商近2年内所投耗材品牌的同类产品在三甲医院中投标商中标业绩，请提供相关证明材料，如（合同、发票、安装验收证明等）（总计10分） | 累计销售数量在 4-6家得1-3分， 7-9家得4-6分， 10-12家得7-9分， 15家以上得10分， |
|  | 品牌知名度考量（共5分） | 国际知名一线品牌5分,国际知名二线品牌4分，国内一线品牌3分，国内二线品牌2分，一般品牌1分(根据投标产品的品牌知名度、美誉度、认可度酌情打分。) |
|  | 技术支持（4分） | - 提供科室培训计划，2分 - 提供近两年类似培训材料，2分 |
|  | 产品配置、耗材使用说明书、产品彩页（共3分） | 标书报价是否齐全，缺一项扣1分 |
|  | “两票制”实行情况（共4分） | 能够实行“一票制”得4分 能够实行“两票制”得2分 |
|  | 本地化服务（4分） (需提供营业执照等相关证明材料) | 投标人注册地在安徽或在安徽有分公司（常驻服务和技术支持机构）3-4分 投标人注册地在安徽周边省市或在安徽周边省市有分公司（常驻服务和技术支持机构）1-2分 |

（二）在谈判过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判响应方的报价均超过预算金额，不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.其他经询标小组一致认定应予废标情形的。

5.谈判过程中，参与谈判响应方谈判报价明显超过市场平均价格，谈判小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

6.采购方不向未成交谈判响应方解释原因，不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一） 谈判小组审核谈判响应文件。

1.谈判小组按照商务、资格类进行分工审核谈判响应文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

2.依据竞争性谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（二）谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。

（三）按标项与各谈判响应方进行谈判。

1.谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2.谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判，谈判分为技术和商务两部分，商务谈判主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺和商务报价。

3.谈判响应方确认货物的配置及商务要求并对谈判记录确认后由全权代表签字。

4.各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行最后报价。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评议。

（五）谈判小组在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以评标总得分由高到低的顺序排出中标候选人。

（六）谈判小组拟制谈判报告。

五、投标文件的澄清

为有助于谈判文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面或邮件形式要求谈判响应方对谈判文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，谈判响应方应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出谈判文件的范围或改变谈判文件的实质性内容。凡属于谈判小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

六、评标内容全过程保密

(一)开标之后，直到确定了最终中标人为止的评标过程期间，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判响应方及其有关人员透露。

（二） 在评标期间，谈判响应方企图影响评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（三）中标人确定后，谈判小组不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

第四章 内容与技术要求

一、耗材名称：一次性使用高压造影注射器及附件（1包）；一次性使用高压造影注射器及附件（2包）；一次性使用高压造影注射器针筒及附件（3包）

二、技术参数要求：见附件3

三、供货要求：

（一）原则上本协议生效之日起，两年有效。采购周期结束前一个月甲方有权决定采购周期是否延长。若因政策性调整，院方有权要求停止协议执行。

（二）供货产品有效期：乙方所提供产品的有效期不得少于整个产品效期的2/3。

（三）产品交付地点：医院指定地点。

（四）规格、价格：甲乙双方实际交易的产品品牌型号及规格应与乙方通过集中采购资质审核后，进行有效报价的品牌型号及规格相一致。

四、投标要求：

*（一）如所投耗材为省集采平台目录内的，须符合皖食药监械[2017]49号文件规定，满足“两票制”要求，同时符合安徽省卫计委高值医用耗材相关文件规定，符合安徽省网采网报要求，必须在省采目录内，具有省标流水号。不能高于医院已有供货价。备案目录内严格按照卫计委要求，不能超过使用量的5%。

（二）投标方必须具有营业执照、中华人民共和国医疗器械经营企业许可证、第二类医疗器械经营备案凭证、税务登记证、医疗器械经营许可证、中华人民共和国组织机构代码证、中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械注册登记表等相关材料，若投标方已办理三证合一，无需再提供税务登记证和组织机构代码。

五、售后服务要求：

按使用科室要求提供有关耗材应用方面的培训。

上述带*的参数条款必须满足并提供厂家原厂相关检测报告（文字、图片）证明，否则按废标处理。

第六章 附件（供参考）

附件一

正（副）本

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

附件二

谈判响应书

皖南医学院第二附属医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件的各项要求。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，我方将按综合性竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、谈判响应书自开标日起有效期为90个工作日。

5、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

附件三

报 价 表

谈判响应方名称：                            （公章）谈判编号：

| 标项 | 项目名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 投标总价 | 交货期 | 产品有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价 |  | （小写） |  |  | （大写） |  |  |

全权代表签字：

日期：

备注：1、报价以人民币或美元（视文件要求）为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附件四

技术参数对照表

谈判响应方名称（公章）：

谈判编号：                      标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列，注出处。

全权代表签字

日   期

附件五

商务条款对照表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判响应方名称（公章）：

谈判编号：                                      标项

注：对照商务条款逐项比较填写

全权代表签字

日 期

附件六

项目品牌在全国及安徽省的用户清单（分列）

谈判响应方名称（公章）：

| 序号 | 用户名称 | 生产厂家 | 品牌 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此标项须真实且必须填写。

全权代表签字

日 期

附件七

法定代表人授权书

皖南医学院第二附属医院：

（谈判响应单位全称）法定代表人      授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵医院组织的编号       的        项目的综合性竞争性谈判活动，其在谈判中的一切活动本公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：

身份证号码：             职务：

详细通讯地址：

传真：              电话：                邮编：

法定代表人：                        （签字）

单位盖章：

授权委托日期：   年   月   日