皖南医学院第二附属医院

胸痛中心应急救治医疗系统采购

综

合

性

竞

争

性

谈

判

文

件

谈判编号：2018-017

目  录

第一章、谈判采购公告

第二章、谈判采购须知

第三章、谈判采购方法和程序

第四章、 采购内容与技术要求

第五章、附件（供参考）

胸痛中心应急救治医疗系统采购谈判公告

根据国家有关政策规定和《皖南医学院第二附属医院采购管理办法》，依照公开、公平、公正的原则，现对我院胸痛中心应急救治医疗系统进行公开谈判采购，欢迎符合条件的供应商报名参加投标。

一、项目编号：2018-017。

二、项目名称：胸痛中心应急救治医疗系统

三、谈判响应方的资格要求：

1、在中国境内依法注册的从事以上产品生产或经营的法人企业，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

2、谈判响应方若为代理商，应具有制造商到谈判响应方所投产品完整销售及服务授权；

3、具备产品软件著作权登记证书；

4、具有履行合同的专业技术能力和完善的售后服务体系；

5、公司业绩、信誉良好，近三年内具有同类项目业绩；

6、不接受联合体投标。

四、报名材料（凡报名参加投标的单位必须携带下述资料复印件一份并加盖公章办理投标报名手续）：

1、采购项目报名申请表（见附件1）；

2、法定代表人授权书或单位介绍信（原件）；

3、法定代表人及被授权人身份证复印件；

4、谈判响应方若为制造商，需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或加载统一社会信用代码的营业执照，医疗器械生产许可证、开户许可证、产品售后服务承诺函、产品软件著作权登记证书复印件；

5、谈判响应方若为代理商，需提供投标人及制造商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或加载统一社会信用代码的营业执照，医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、开户许可证、加盖制造商公章的产品售后服务承诺函及产品软件著作权登记证书复印件；

6、针对所投产品的医疗器械注册证、完整销售授权。

7、提供2016年以来不少于三例的三甲医院类似项目合同复印件、用户名单及联系人电话等证明材料。

8、以上材料报名时须带原件现场查验，所有资料复印件须加盖单位公章并装订成册，否则不予受理。

五、谈判采购报名时间及地点：

2018年8月3日至2018年8月9日止，上午8：30-11：30、下午14：30 -17：30（周六下午、周日全天及法定节假日除外），皖南医学院第二附属医院国资科（门诊楼八楼）。

六、报名联系人：张老师，联系电话：0553-2871845，电子邮箱：wyefysbk@126.com。

七、谈判采购地点：皖南医学院第二附属医院（芜湖市康复路10号）。

八、谈判采购时间：报名成功后另行通知。

九、谈判采购文件获取：见附件2。

第二章 谈判采购须知

一、合格的谈判响应供应商

1、具有法人资格，有能力按谈判采购内容提供服务的企业。

2、通过资格预审，通过合法途径取得本次谈判文件。

3、本谈判采购项目不接受联合体投标。

二、谈判采购文件

1、 本次谈判项目的解释权归采购方及代理机构，不能解释清楚的，提请谈判小组会依据有关规定，集体研究表决执行。

2、采购方向谈判响应方提供的资料和文件，是采购方现有的能被谈判响应方利用的资料文件，采购方对谈判响应方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、谈判响应方获取文件后，应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判响应方的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由谈判响应方自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

4、采购方将按本谈判文件确定的时间、地点开标，谈判响应方的法定代表人（或委托代理人）应准时出席，否则视为弃权处理。

5、谈判响应方应承担其参加本次谈判自身所发生的任何费用。

三、谈判文件的澄清

谈判响应方若对谈判文件有任何异议（必须加盖报名单位公章，提供联系人和联系方式，否则视为无效），应于收到采购文件3个工作日内以书面或邮件形式向采购方提出（联系电话0553-2871845，邮箱：wyefysbk@126.com，详细地址：安徽省芜湖市康复路10号皖南医学院第二附属医院国有资产管理科），否则视为理解和接受本谈判文件，逾期递交的疑问或异议采购方有权不做答复。无论是采购方根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清，或是根据谈判响应方的要求对谈判文件做出澄清，采购方都将于谈判会议截止时间前以书面或邮件形式予以澄清，同时将澄清文件向所有谈判响应方发送。谈判响应方在收到该澄清文件后应于24小时内以书面或邮件的方式给予确认，否则视为确认。谈判文件的澄清作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

四、谈判文件的修改

1、谈判文件发出后，采购方可对谈判文件进行必要的修改。

2、采购方对谈判文件的修改，将以补充文件的形式通知所有谈判响应方，补充文件与谈判文件具有同等约束力。谈判响应方在收到补充文件后应尽快以邮件或以书面的形式回复，并对收到的补充文件加以确认。

3、谈判文件的澄清、修改、补充等内容的表述上前后不一致时，以最后发出的文件为准。

4、为使谈判响应方有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购方可以决定延长采购截止日期，并以邮件或电话形式通知所有谈判响应方。

五、参加谈判响应方需提供的资料（均加盖谈判响应方印章）

请参加谈判响应方按照以下顺序装订投标资料，并设目录索引：

1、谈判响应书、响应方一般情况、企业资格声明、公司基本情况、参加谈判响应方提供2016年1月1日以后的相关业绩证明（全国和安徽省内分列）、合同复印件（原件备查）。

2、供货及谈判报价表（按照产品名称、详细规格型号填写报价）、技术参数对照表、用户清单等。

3、谈判响应方资质资料：制造商出具的完整产品销售及服务授权、公司法人授权委托书、法人及谈判代表身份证复印件、《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》，《医疗器械经营许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）、无不良记录证明。

4、制造商资质资料：《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《医疗器械生产许可证》。

5、针对所投产品的医疗器械注册证，产品销售授权。

6、技术规格响应表和产品彩色样本图，该样本图必须能印证其谈判响应文件中的技术参数（电脑合成、打印的无效）。

7、售后服务承诺：保修期限≥5年，保修期保修内容，过保后的整机(包括谈判响应方提供的所有硬件、软件)全保修一年的价格，过保后的整机技术保修一年的价格，过保后的单次维修人工费用价格等。

9、用户使用及维修技术支持方案，使用和维修培训方案（人员、时间、地点等）。

10、满足谈判文件功能要求的产品详细配置清单。

11、产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成损失的责任承诺内容）。

12、谈判响应方认为需提供的其它资料。

13、谈判响应方的总报价应为满足谈判文件规定的所有功能及使用要求的各项支付金额的总和，包括设备费、材料费、管线桥架费、施工安装费、运输保险、维修保养费、特殊工具费、售后服务费、协调费、培训费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

14、谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章，否则可能导致废标。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判响应方负责。

15、谈判响应文件正本1份，副本4份，如正本与副本不符，以正本为准。谈判响应文件应密封在一个密封袋内递交。密封袋封口处盖法人公章，谈判响应文件必须在采购报价会议开始时间截止前送达到指定的采购地点。

六、合同专用条款

1、除采购方事先书面同意外，谈判响应方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

2、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向谈判响应方提出索赔，采购方发出索赔通知后20天内，如果谈判响应方未作答复，上述索赔将被视为已被谈判响应方接受。

3、谈判响应方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延迟的时间通知采购方。采购方可以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间或终止合同。

七、中标通知

1、谈判结束后，采购方将于7个工作日内在皖南医学院第二附属医院外网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由采购方签发《中标通知书》。

2、中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购方和中标谈判响应方具有同等法律效力。

3、中标通知书发出后，中标公司1个月内与我院签订合同。

八、安装调试（若需要安装调试）

1、供货期：按采购方要求。

2、安装地点：皖南医学院第二附属医院。

3、安装完成时间：谈判响应方应在采购方要求时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给医院造成的损失。

4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

5、谈判响应方免费提供中标设备的安装服务。

6、谈判响应方在谈判响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

7、一个月内，所售产品若出现重大质量问题，整机免费更换。

九、验收

1、谈判响应方应提供设备的有效检验文件，经采购方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。采购方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，谈判响应方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2、谈判响应方应于谈判响应文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购方确认后作为验收的依据。

3、谈判响应方所投胸痛中心应急救治医疗系统必须符合胸痛中心认证标准，通过国家卫计委等有关部门验收，否则由谈判响应方免费改进、设计、规划至通过国家卫计委等有关部门验收。

4、验收费用由产品谈判响应方承担。

第三章 谈判方法和程序

一、拆封谈判响应文件

如报名的谈判响应方数量不满足3家将先发二次公告。二次公告报名的谈判响应方数量仍然不满足3家的，采购方将进行两家开标（评标办法将采用原评标办法）或独家采购。

（一）由参与谈判响应方或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况，经确认无误后，由医院工作人员当众拆封、唱标。

（二）评审工作由医院专门组织的谈判小组进行评审。

（三）谈判小组按先初审、后复审的程序对谈判文件进行评审。

（四）在初审阶段，属于下列情况的谈判文件将不能进入复审阶段：

1.谈判文件法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

2.所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

3.提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、谈判评审原则与方法

（一）本次谈判将采用综合评分法评审，即在满足谈判文件实质性要求前提下，谈判小组按照谈判文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序，推荐一至三名有排序的合格的中标候选人，若谈判响应方评标总得分均相同的情况，由谈判小组综合决定中标候选人的排序。（满分100分）

（二）、评标办法

说明：分为商务方面（权重占比30%）、技术方面（权重占比30%）、报价（权重占比40%）三个方面评分，各自满分为100分，最后根据权重占比得出最后总评分。（计分办法按四舍五入取至小数点后二位）

| 评审项目 | 权重 | 评审内容 |  | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务方面 | 30% | 投标人公司资料 |  | 1.获得“ISO9001”、“ISO14001”、“ISO13485”质量体系认证，未获得者计0分，只获得其中之一或不全者计2分，都获得计5分 2.获得《双软认证企业》和《双高新技术企业》，未获得者计0分，只获得其中之一或不全者计2分，都获得者计5分 | 10 |  |
|  |  | 软件开发商相关资质证书 |  | 1.软件具有国家版权局颁发的社区健康物联网信息服务平台著作权登记证书得5分； 2.软件具有国家版权局颁发的动态远程心电实时监护系统著作权登记证书得5分； 3.软件具有国家版权局颁发的医疗云业务运营支撑系统著作权登记证书得5分； 4.软件具有国家版权局颁发的心电图判读系统著作权登记证书得5分； | 20 |  |
|  |  | 软件开发商相关业绩及实施经验 |  | 软件开发商提供国内三甲医院典型医联体成功案例，每提供一份案例得1分，满分15分； | 15 |  |
|  |  | 医疗设备类似业绩 |  | 国内同型号设备使用业绩，每个三甲医院加1分，加满为止（提供合同或中标通知书复印件） | 5 |  |
|  |  | 运营承诺 |  | 1.项目服务方案整体评分： 承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得10分，最高得20分； 2.根据投标人提供的技术方案.出现故障解决方案.售后服务保障，评委依照各投标人投标文件评定；（0-10分） 3.投标人或厂商在本地有服务机构，提供本地化售后服务承诺；（10分）（需提供有关证明资料并加盖公章） | 40 |  |
|  |  | 商务响应（软硬件培训计划） |  | 招标文件对付款方式、安装地点、验收、售后培训等商务要求进行响应说明，根据响应程度得10分，无响应说明不得分。 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |
| 技术方面 | 30% | 所投产品的技术参数响应 | 参数要求：★项每有一项不满足每项扣10分，其他项不满足每项扣5分；扣完为止 |  | 100 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |
| 报价 | 40% | 经济方案 | 以进入评标程序、满足谈判文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分100分。 其他谈判响应方的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100 在评审过程中，谈判小组发现谈判响应方的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件及仪器报关单予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以认定该投标报价为无效报价，得0分。 计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。 |  | 100 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |

（二）在谈判过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判响应方的报价均超过预算金额，不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.其他经谈判小组一致认定应予废标情形的。

5.谈判过程中，参与谈判响应方谈判报价明显超过市场平均价格，谈判小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

6.采购方不向未成交谈判响应方解释原因，不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一） 谈判小组审核谈判响应文件。

1.谈判小组按照商务、资格类进行分工审核谈判响应文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

2.依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（二）谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。

（三）按标项与各谈判响应方进行谈判。

1.谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2.谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判，谈判分为技术和商务两部分，商务谈判主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺和商务报价。

3.谈判响应方确认货物的配置及商务要求并对谈判记录确认后由全权代表签字。

4.各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行最后报价。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评议。

（五）谈判小组在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以评标总得分由高到低的顺序排出中标候选人。

（六）谈判小组拟制谈判报告。

五、投标文件的澄清

为有助于谈判文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面或邮件形式要求谈判响应方对谈判文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，谈判响应方应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出谈判文件的范围或改变谈判文件的实质性内容。凡属于谈判小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

六、评标内容全过程保密

(一)开标之后，直到确定了最终中标人为止的评标过程期间，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判响应方及其有关人员透露。

（二） 在评标期间，谈判响应方企图影响评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（三）中标人确定后，谈判小组不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

第四章 内容与技术要求

一、货物清单及技术参数要求：

说明：

（一）、本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求。

（二）、本表中参考品牌、招标需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请提供详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置等。

（三）、凡在“招标需求（技术参数、性能、配置等要求）”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

硬件部分:

| 项号 | 产品名称 | 招标需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、时钟统一 |  |  |  |  |
| 1 | 扩展子钟 | 1.时钟源：GPS信号源或北斗信号源； | 6 | 台 |
|  |  | 2.工作电源：POE或AC 220V 50Hz； |  |  |
|  |  | 3.工作温度：-20~70℃； |  |  |
|  |  | 4.外形尺寸：定制； |  |  |
|  |  | 5.LED显示屏可视视角：≥±65º； |  |  |
|  |  | 6.LED显示屏MTBF：≥30000小时； |  |  |
|  |  | 7.独立计时精度：≤±0.5秒/天。 |  |  |
| 2 | 时钟服务器 | 1.频段：800MHz | 1 | 台 |
|  |  | 2.北斗、GPS信号源信号接收 |  |  |
|  |  | 3.频段：北斗B1频点：1561MHz GPS L1频点：1575MHz |  |  |
|  |  | 4.用户终端同步授时精度：<50ms（典型值） |  |  |
|  |  | 5.用户容量：>10000, NTP请求量：2500次/秒 |  |  |
|  |  | 6.MTBF时间：>10万小时 |  |  |
|  |  | 7.支持协议：NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)， SNTP（RFC2030, 1321）, DHCP, HTTP, IPV4 |  |  |
| 二、时间自动跟踪 |  |  |  |  |
| 3 | 时间自动追踪设备 | 1.工作频率：2.40GHz – 2.48GHz ISM band | 8 | 台 |
|  |  | 2.工作方式：定频工作，可由软件设定。 |  |  |
|  |  | 3. 工作模式；为定时模式，自动上传卡号。 |  |  |
|  |  | 4. 通信机制；基于时分多址技术（TDMA）和码分多址（Code DivisionMultiple Access）技术结合体。 |  |  |
|  |  | 5. RF 功率： -30～0dBm，可由软件调整。 |  |  |
|  |  | 6. 接收灵敏度：-90dBm |  |  |
|  |  | 7. 平均功耗：＜2W |  |  |
|  |  | 8. 天线内置：天线与读写器一体化集成设计，性能稳定。 |  |  |
|  |  | 9. ★写距离：读写有源标签距离1～50米，距离可调。 |  |  |
|  |  | 10. 通讯方式：标配 RS232、RS485；选配 TCP/IP、USB |  |  |
|  |  | 11. 快速识别：能够识别移动速度介于120-360公里/小时的电子标签。 |  |  |
|  |  | 12. ★防冲突性：同时识别400张以上有源标签。 |  |  |
|  |  | 13. ★抗干扰性：多个设备同时工作互不干扰。 |  |  |
|  |  | 14. 高安全性：加密计算与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解。 |  |  |
|  |  | 15. 工作电压：DC 12V |  |  |
| 4 | 时间标识终端 | 1.工作频率：915MHz±5或2.40GHz – 2.48GHz ISM band | 8 | 张 |
|  |  | 2.工作方式：主动式，具有很高的读卡灵敏度。 |  |  |
|  |  | 3. ID密码：40bit |  |  |
|  |  | 4.通信机制：基于时分多址技术（TDMA）和码分多址（Code －DivisionMultiple Access）技术结合体。 |  |  |
|  |  | 5.固定信息存储器：24bit |  |  |
|  |  | 6.随机信息存储器：16bit |  |  |
|  |  | 7.发码速率：160Kbit/s |  |  |
|  |  | 8.★读写距离：最大200m(支持调整) |  |  |
|  |  | 9.高安全性：加密计算与认证，确保数据安全，防止链路窃 听与数据破解。 |  |  |
|  |  | 6 显示器尺寸：22英寸 |  |  |
| 四、院内胸痛急救设备 |  |  |  |  |
| 5 | 肌钙蛋白检检测仪 | 1.检测原理：干式荧光免疫法 | 1 | 台 |
|  |  | 2.检测速度：单次检测<10S |  |  |
|  |  | 3.检测时间：≤15分钟 |  |  |
|  |  | 4.结果存储：≥10000个 |  |  |
|  |  | 5.结果传输：USB2.0、 RS232C、 WIFI、 3G 蓝牙、以太网络 |  |  |
|  |  | 6.检测项目： NT_proBNP\BNP\cTnI\MYO\CK_MB_PCT\CRP\D-Dimer |  |  |
| 五、网络医院胸痛急救设备 |  |  |  |  |
| 6 | 肌钙蛋白检检测仪 | 1.检测原理：干式荧光免疫法 | 3 | 台 |
|  |  | 2.检测速度：单次检测<10S |  |  |
|  |  | 3.检测时间：≤15分钟 |  |  |
|  |  | 4.结果存储：≥10000个 |  |  |
|  |  | 5.结果传输：USB2.0、 RS232C、 WIFI、 3G 蓝牙、以太网络 |  |  |
|  |  | 6.检测项目： NT_proBNP\BNP\cTnI\MYO\CK_MB_PCT\CRP\D-Dimer |  |  |

| 六、基础网络及硬件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 蓝牙适配器 | 1 蓝牙协议：Bluetooth serial port profile(SPP) | 9 | 个 |
|  |  | 2 通信速率：4800,9600,19200,38400,57600,115200bps |  |  |
|  |  | 3 调制方式：2.4G直序跳频（FHSS） |  |  |
|  |  | 4 通信距离：Class2产品10米，Class1产品100米 (开放空间) |  |  |
|  |  | 5 发射功率: Class2产品3dBm，Class1产品20dBm |  |  |
|  |  | 6 接受灵敏度：Class2产品-80dBm，Class1产品-86dBm |  |  |
|  |  | 7 工作电流/配对电流：Class2产品8/25mA，Class1产品55/60mA |  |  |
| 8 | 服务器 | 1 规格：2U塔式 | 1 | 台 |
|  |  | 2 CPU：intel E5-2600 系列*2 |  |  |
|  |  | 3 内存：标配8G DDR4 2400Mhz内存 |  |  |
|  |  | 4 标配6个热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 5 芯片组：intel C610 |  |  |
|  |  | 6 阵列：标配3.5是R110i/2.5是R510i, 支持SATA RAID 0/1/10, 可升级至RAID5 |  |  |
|  |  | 7 电源：标配550W 80PLUS Platinum电源，热插拔可选550W1+1冗余 |  |  |
|  |  | 8 扩展：2x PCIe 3.0 FH/HL x8 |  |  |
|  |  | 9 USB：4*USB（2*2.0前置；2*3.0后后置） |  |  |
| 9 | 流量卡 | 联通3G/4G流量 | 1 | 年 |

软件部分：

| 六、胸痛信息化软件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 远程生命体征传输系统 | 可通过4G/Wifi或卫星传输技术等网络通讯技术实时上传患者的心电图、血压、血氧、血糖、肌钙蛋白、胎心、宫缩、胎动等生命体征数据及抢救现场的音视频，基层医院的医学影像等，让中心医院专家能够实时远程指导抢救，做到院前急救与院内抢救的无缝衔接, 实现了患者未到，信息先到, 进而为患者提供更高质量的院前急救治疗服务。 ★1.运用4G等网络通讯技术把患者的监护仪波形、心电图波形等生命体征数据传送到医院，实现在急诊中心和远程会诊中心及其他需要显示的大屏幕上显示。传输载体上保存传输的数据内容，系统自动保存患者生命体征数据作为患者病历的一部分，院内医护人员根据此波形判断患者所处状态，及时作出抢救措施； 2.传输方式：网络传输，具有重传机制，防止短时掉线导致数据不连续。 3.户权限管理模块：用户权限管理模块由系统管理员统一配置和管理，主要实现医生、护士技师等用户的权限管理，不同的用户具有不同的工作权限，同时，通过此模块的分组管理功能，不同采集端用户采集的心电图，血压，血氧，生化趋势可分发给不同分析端的心电图技师或医师分析。能够与 HIS 统一管理用户信息，在 HIS 对系统用户进行增删改及分配权限操作，则自动将用户信息同步到本系统。能够修改指定用户的登陆密码。 4.心电和动态监测文件接收及分发模块：实现实时 24 小时不间断自动接收从心电采集端发送的心电和其他动态监测文件，并根据分析端的用户权限及分组管理配置分发给支持胸痛中心的技师或专家，以供其分析和诊断。 5.动态数据存储模块:此模块主要实现动态原始数据在服务器上的存储，支持海量数据存储，最多可存储数百万份心电图原始数据。 6.文件查询下载模块:此模块主要为分析端用户提供心电图等原始数据的查询和二次下载功能，以支持技师或专家对心电图等数据进行二次分析、同屏对比等操作。并进行下载、浏览以及打印等操作。 | 1 | 套 |
| 11 | 远程急救监护系统 | 能与院前 120 调度指挥系统对接，自动获取患者呼救信息，即时更新急救任务状态及信息，自动生成院前电子病历供医生在线填写，实现急诊留观小结和出院小结。 1.实现和急救调度系统的接口，自动接收病人基本信息、主诉症状等患者数据，生成急救任务通知单。对急救任务进行编号，便于统计。 2.急救任务信息接收 接收急救调度系统的急救任务信息后，在系统内部建立急救任务。 3.新急救任务发布 （1）调度人员可根据具体急救任务自由组合现有急救资源，包括车辆选择，人员选择，特殊设备选择等。 （2）对于接入的急救任务信息分配后自动生成急救任务通知单；急救任务通知单包括任务编号、患者主诉、任务地点、联系电话、任务性质（现场急救、转诊）等急救信息。 4.急救任务登记 （1）包括急救编号、急救任务调度命令记录、急救关键时间节点记录、急救任务记录文书、急救任务总结等功能。 （2）节点记录内容：已出发、到达现场、现场救治完毕、任务完成等，状态管理符合急救运作流程，并可根据变化进行状态的增减。 急救任务总结：对急救过程、急救效果、任务执行时间等进行总结，形成急救任务总结记录。 ★（3）实时显示：实时显示急救任务当前进度，实时反应到调度中心和急诊等科室。 5.急救任务总结 对急救过程、急救效果、任务执行时间等进行总结，形成急救任务总结记录。 6.急救任务记录提交 （1）数据维护：保证数据完整性的数据修改。 （2）提供智能化查询功能：用户可根据个性化条件智能查询急救任务。 | 1 | 套 |
| 12 | 时间自动采集系统 | 时间自动采集系统配合胸痛中心流程建设，进行时间点采集和统计分析，提高各个环节的处理效率。 1.在医疗科室的重点区域搭建时间自动采集器，可以自动扫描进入该区域的时间标识设备，自动记录到达和离开时间。 ★2.患者达到急诊科，佩戴上时间标识设备，一直到患者离开，完成在重点区域活动的关键时间点的自动采集，自动关联到胸痛电子病历系统。 | 1 | 套 |
| 13 | 远程音视频交互及GPS定位系统 | 系统通过救护车GPS定位与跟踪系统，可以实时定位追踪120救护车车辆位置，便于及时掌握当前急救任务中120救护车车辆的情况。 1.支持地图缩放功能，并与地理信息可视性紧密结合。动态漫游.位置拖动功能； 2.测量距离，可测量两点或多点间距离； 3.具有车辆轨迹回放功能； 4.中心可实时监视前方路况.120急救车行驶情况.车内伤者患者状况； 5.支持远程音视频会诊通话功能以及自动存储音视频通话信息； | 1 | 套 |
| 14 | 120移动数据交互系统 | 1.支持以患者为中心，首诊医生建档后，系统能自动生成胸痛急救的病历模板，自动记录和采集各时间节点，同时同步至病历库，病历系统可自动对接国家胸痛中心认证数据平台，避免重复录入。建档完成后支持医院的所有相关医生自动默认进入到工作组，工作组里的医生都可以根据患者的病情发展完善其病历信息。工作组里的医生都能接收到相关信息。支持文字.语音.图片的即时交互。可补充录入诊疗信息。 ★2.具备移动端和平台端的信息同步显示。软件终端可安装于医护人员常用手机或平板等终端，将胸痛急救过程分解为若干单元操作模板，数据多数采用结构化数据存储，方便医护人员记录救治过程及录入精准的操作时间。 ★3.能实时显示急救任务的当前进度，实时反应到调度中心和急诊等科室。可记录急救的关键时间点及救治过程，节点包括首次医疗接触时间.院内首份心电图时间.心电图诊断时间.球囊扩张时间等。支持胸痛患者数据挖掘和分析。支持记录急救全过程数据，永久储存，可随时查阅。 4.具备用药提醒窗口。 5.具备会诊申请.绕行提示功能。 6.支持一键下达启动导管室指令，且一键自动记录启动导管室和导管室激活时间。 7.可以接收并浏览来自急救系统平台健康设备的测量数据，包括心电.血压.血氧.体温.血糖，肌钙蛋白等患者生命体征数据。支持快速获取最新病例信息及扫码上传数据。 8.可以对心电波形的走速/增益/滤波进行设置；支持实时心电波形打印。 9.可以设置心率值/体温值/血压值/血糖值/血氧饱和度/脉率等测量值的告警上下线，当测量值超出设置的范围时，自动发出告警。 10.可将患者的实时测量数据和病例信息通过以太网. 4G 网络或卫星信号发送到服务器。可保存/查看所有患者的历史测量数据记录。专家可以使用电脑或手机通过 wifi 或者 4G 网络直接访问服务器查看患者的实时测量数据和病例信息。 11.支持远程会诊和急救指挥，实现专家与抢救现场医护人员的协同救治。专家能不受时空限制持续地为急救网络提供技术支持，提高救治成功率 | 1 | 套 |
| 八、其它 |  |  |  |  |
| 15 | 接口 | ★胸痛中心总部接口：与胸痛中心平台对接，实现数据直达胸痛中心总部；根据临床研究方案和中国胸痛中心认证的要求，将数据完全自动化导入到中国胸痛中心数据库，不需要人工方式进行干预。数据满足中国胸痛中心认证要求。 | 1 | 个 |

（二）、★维护费用的报价：投标人需要在投标文件中列出按合同价（指软件部份）质保期满后每年收取的维护费用的百分比。

（三）、★项目整体质保期≥5年。

第五章 附件（供参考）

附件一

正（副）本

谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

附件二

谈判响应书

皖南医学院第二附属医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受综合性谈判文件的各项要求。

2、我方提供综合性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，我方将按综合性谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、谈判响应书自开标日起有效期为90个工作日。

5、我方与本综合性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

附件三

报 价 表

谈判响应方名称：                            （公章）谈判编号：

| 包号 | 项目名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 投标单价 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价 |  | （小写） |  |  |  | （大写） |  |  |

全权代表签字：

日期：

备注：1、报价以人民币或美元（视文件要求）为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附件四

消耗品、维修零配件购买价格清单

谈判响应方名称（盖章）：

招标编号：

标项         设备名称

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字

日 期

★注：消耗品、维修零配件价格不附者一律作废标处理

附件五

技术参数对照表

谈判响应方名称（公章）：

谈判编号：                      标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列，注出处。

全权代表签字

日   期

附件六

商务条款对照表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判响应方名称（公章）：

谈判编号：                                      标项

注：对照商务条款逐项比较填写

全权代表签字

日 期

附件七

项目品牌在全国及安徽省的用户清单（分列）

谈判响应方名称（公章）：

| 序号 | 用户名称 | 生产厂家 | 品牌 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此标项须真实且必须填写。

全权代表签字

日 期

附件八

法定代表人授权书

皖南医学院第二附属医院：

（谈判响应单位全称）法定代表人      授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵医院组织的编号       的        项目的综合性谈判活动，其在谈判中的一切活动本公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：

身份证号码：             职务：

详细通讯地址：

传真：              电话：                邮编：

法定代表人：                        （签字）

单位盖章：

授权委托日期：   年   月   日

附件九

谈判响应方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表签字（公章）：

年     月     日