皖南医学院第二附属医院

医疗设备项目采购

综

合

性

竞

争

性

谈

判

文

件

编号：2018-036

综合性竞争性谈判文件目录

第一章、谈判公告

第二章、谈判须知

第三章、谈判方法和程序

第四章、内容与技术要求

第五章、商务条款

第六章、附件

常规石蜡切片机采购竞争性谈判公告（二次）

根据国家有关政策规定和《皖医二附院采购管理制度》，依照公开、公平、公正的原则，现对我院常规石蜡切片机进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的医疗器械生产、经营企业参加投标。

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规石蜡切片机 | 1 |

一、谈判内容：

二、谈判响应方的资格要求：

1.谈判响应方应是在中国境内依法注册的从事以上设备生产或经营的法人企业，谈判响应方没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

2.谈判响应方若为制造商，须提供有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；

3.谈判响应方若为代理商，须提供有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

4.针对所投设备须具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证；

5.谈判响应方若为代理商，应具有制造商到谈判响应方所投产品完整销售及服务授权；

6. 不接受联合体投标。

三、报名材料：凡报名参加投标的单位必须携带下述资料复印件一份并装订成册办理投标报名手续（加盖谈判响应方公章）：

1. 采购项目报名申请表（见附件1）；

2.法定代表人授权书或单位介绍信（原件）；

3.法定代表人及被授权人身份证复印件，原件备查；

4.谈判响应方提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证,若谈判响应方已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

5.谈判响应方若为制造商，应提供有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证、中华人民共和国医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

6.谈判响应方若为代理商，应提供有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，有效的制造商企业法人营业执照、制造商税务登记证、制造商组织机构代码证，制造商中华人民共和国医疗器械生产许可证，若制造商已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照；

7.制造商到谈判响应方所投产品完整销售及服务授权；

8.谈判响应方所投产品有效的医疗器械注册证；

四、竞争性谈判采购报名时间及地点：

1.报名时间：2018年12月13日至2018年12月19日止，上午8：30-11：30、下午14：00 -17：30（周六下午、周日全天及法定节假日除外）。

2.报名地点：皖南医学院第二附属医院国资科（门诊楼八楼）

五、报名联系人：张老师，联系电话：0553-2871845，电子邮箱：wyefysbk@126.com。

六、竞争性谈判采购地点：皖南医学院第二附属医院（芜湖市康复路10号）。

七、竞争性谈判采购时间：报名成功后另行通知。

八、竞争性谈判采购文件获取：见附件2。

第二章 谈判须知

一、谈判响应方必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在我国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。

二、谈判响应方必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《医疗器械生产许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营许可证》）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。

三、谈判响应方能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

四、谈判响应方在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉。

五、谈判响应方所投设备必须是2018年生产的主流机型。

六、谈判响应方必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

七、谈判响应方须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具。

八、谈判响应方必须提供所投设备常规使用的消耗材料、保证设备3年正常运行所需的备件清单和价格；提供设备完全保修、分项保修的价格清单；提供保修期外维修工时费计算方法、价格。本清单将作为评标参考依据。

九、谈判响应方须提供所投设备的用户清单和售后服务机构资料。

十、投标价应为设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

十一、谈判响应方应提供不少于5份投标书，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。每份投标书须由谈判响应方法人或其授权代表正确签署。投标书正本的每一页都应由谈判响应方或其授权代表用姓名签字(每份)。

十二、谈判响应方提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

十三、投标费用：不论投标的结果如何，谈判响应方必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

十四、合同签订：中标公告期满后，由国资科书面或电话通知中标人根据标书内容和其他约定内容签订购买合同。

十五、合同特殊条款:

（一）除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

（二）买方在授予合同时，有权对招标采购货物的数量予以增加或减少。

（三）如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

（四）卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延迟的时间通知买方。买方可以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间或终止合同。

（五）交货期：20天(招标规格有要求的，以招标规格为准)。

（六）合同签定后中标人应立即免费提供全面的机房结构、设备布局、水电路要求等设计图纸及中标人应提供的其它的技术服务。

（七）验收：医院组织相关专业专家按照国家标准和中标人投标文件相应内容验收，进口设备须提供该设备的报关及商检资料。

（八）免费安装调试,免费提供安装调试所需工具和材料。

（九）自设备安装调试完毕双方签署验收文件后36个月内为该套设备的保修期。

（十）核心部件的保修期：≥5年。(招标规格有要求的，以招标规格为准)

（十一）保修期内该设备应保证95％（按365天/年计）的无故障开机率，如达不到要求，保修期需2倍顺延并按工作日平均收入赔偿经济损失或退换货。

（十二）提供维修备件包、维修工具包、维修资料；设备出厂合格证书一份；中文使用说明书二套，中文操作手册二套，中文维修手册一套。

（十三）设备维修响应时间24小时，维修期3天，超过3天中标人须提供备用整机，如不能提供备用整机或其他故障解决方案则按工作日平均收入给予赔偿。

（十四）维修费用的支付：保修期后的维修费用，先维修后付款；零备件的购买:先交货后付款；

（十五）设备定期保养：4次/年。

（十六）是否提供技术交流、科研支持或其他优惠条件，说明具体方式。

（十七）货物保证期：为合同货物最终验收后的12个月。

（十八）谈判响应方需提供的资料（均加盖公司印章）,请谈判响应方按照以下顺序装订投标资料，并设目录索引(包括但不限于)。

1.谈判响应书；

2.谈判响应方一般情况；

3.供货及投标报价表（按照注册证上的产品名称、详细规格型号填写报价，可现场递交）；

4.消耗品、维修零配件购买价格清单；

5.谈判响应方有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或加载统一社会信用代码的营业执照；

6.谈判响应方若为制造商，须提供有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证、有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；谈判响应方若为代理商，须提供有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，有效的制造商企业法人营业执照、制造商税务登记证、制造商组织机构代码证或加载统一社会信用代码的制造商营业执照，制造商中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；

7.谈判响应方若为代理商，须出具针制造商到谈判响应方针对此次项目唯一的产品销售及服务授权书（原件）；

8.谈判响应方所投产品有效的医疗器械注册证；

9.法定代表人授权书；

10.授权人及被授权人身份证或复印件；

11.技术规格偏离表和产品彩色样本图，该样本图必须能印证谈判响应方投标文件中的技术参数（该样本图必须是在本项目招标之前就已经印制好、用于产品宣传的，用电脑合成、打印、扫描或复印出来的无效）；

12.商务条款偏离表；

13.产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成损失的责任承诺内容）；

14.用户清单，华东区维修站数量：列出详细地址、联系电话、联系人、工程师数量；

15.售后服务承诺：保修期限，保修期保修内容，过保后的整机(包括投标商提供的所有设备)全保修一年的价格，过保后的整机技术保修一年的价格，过保后的单次维修人工费用价格，说明价格构成，维修付款方式等；

16.使用和维修培训方案（人员、时间、地点等）；

17.用户使用及维修技术支持方案；

18.满足采购方要求功能使用的全配置清单。

第三章 谈判方法和程序

一、拆封谈判响应文件

如报名的谈判响应方数量不满足3家将先发二次公告。二次公告报名的谈判响应方数量仍然不满足3家的，采购方将进行两家开标（评标办法将采用原评标办法）或独家采购。

（一）由参与谈判响应方或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况，经确认无误后，由医院工作人员当众拆封、唱标。

（二）评审工作由医院专门组织的谈判小组进行评审。

（三）谈判小组按先初审、后复审的程序对谈判文件进行评审。

（四） 在初审阶段，属于下列情况的谈判文件将不能进入复审阶段：

1.谈判文件法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

2.所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

3.提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、竞争性谈判评审原则与方法

（一）本次竞争性谈判将采用综合评分法评审，即在满足谈判文件实质性要求前提下，谈判小组按照谈判文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序，向采购方推荐一至三名有排序的合格的中标候选人，若谈判响应方评标总得分均相同的情况，由谈判小组综合决定中标候选人的排序。（满分100分）

1.价格分（最高得40分）

价格得分=40-   xK      K值为5

2.技术分（最高得60分）：

| 项目 | 备注 |
| --- | --- |
| 产品业绩 | 提供投标产品在近3年内（2015年12月1日以后）在国内三甲医院的销售业绩（证明材料为合同复印件），每提供一份得1分，满分5分。 |
| 产品知名度 | 由评委进行对所投品牌的知名度，市场占有率等分析比较、评议、综合打分（满分5分），优秀得5-4分，良好得3-2，一般1-0分。 |
| 产品整体 性能 | 产品功能及技术指标参数，评标委员会对投标所投产品进行技术性能品质评价（满分30分）,加"*"参数为关键参数，有一项不满足做无效标处理；一般参数有一项不满足扣3分，扣完为止。 |
| 技术培训 | 从培训的科学性、计划安排、培训措施等方面由评委进行分析比较、评议、综合打分（满分5分），优秀得5-4分，良好得4-3分，一般2-0分。 |
| 售后服务、 措施 | 从售后的响应时间、故障修复时间、巡检次数及巡检时间段售后服务的保障措施、质保时间等方面由评委进行分析比较、评议、综合打分（满分5分）,优秀得5-4分，良好得3-2分，一般1-0分。 |
| 承诺和优惠条件 | 对投标文件中的各种承诺和优惠条件由评委进行分析比较、评议、综合打分（满分5分）,优秀得5-4分，良好得3-2分，一般1-0分。 |
| 本地化服务 | 具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，需提供相关证明资料(需提供营业执照或房屋租赁合同相关证明材料)，提供快速的售后服务响应和技术支持。由评委进行分析比较、评议、综合打分（满分5分）， 优秀得5-4分，良好得3-2分，一般1-0分。 |

注：各谈判响应方的总得分取所有评审专家评分的平均值（小数点后保留两位，第二位四舍五入）

（二）在谈判过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判响应方的报价均超过预算金额，不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.其他经询标小组一致认定应予废标情形的。

5.谈判过程中，参与谈判响应方谈判报价明显超过市场平均价格，谈判小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

6.采购方不向未成交谈判响应方解释原因，不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一） 谈判小组审核谈判响应文件。

1.谈判小组按照商务、资格类进行分工审核谈判响应文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

2.依据竞争性谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（二）谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。

（三）按标项与各谈判响应方进行谈判。

1.谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2.谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判，谈判分为技术和商务两部分，商务谈判主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺和商务报价。

3.谈判响应方确认货物的配置及商务要求并对谈判记录确认后由全权代表签字。

4.各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行最后报价。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评议。

（五）投标人在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组从投标价格由低到高的顺序依次排出中标候选人。

（六）谈判小组拟制谈判报告。

五、投标文件的澄清

为有助于谈判文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面或邮件形式要求谈判响应方对谈判文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，谈判响应方应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出谈判文件的范围或改变谈判文件的实质性内容。凡属于谈判小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

六、评标内容全过程保密

1.开标之后，直到确定了最终中标人为止的评标过程期间，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判响应方及其有关人员透露。

2. 在评标期间，谈判响应方企图影响评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

3.中标人确定后，谈判小组不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

第四章 内容与技术要求

一、常规石蜡切片机技术参数要求：

（一）原装进口设备。

（二）具备样品头回缩功能，样品回缩：200μm切片厚度，设定范围：1-60μm。

（三）水平进样幅度≥30mm，垂直样品行程≥70mm。

*（四）8° X/Y 轴精确定位，每2° 有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位。

*（五）安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的第二手轮锁可将手轮轻松锁定在最高位，方便更换刀片和样品。

第五章、商务条款

一、售后服务

（一）质量保修期≥3 年（招标规格有要求的，以招标规格为准），保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（二）在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，谈判响应方应承诺在4小时内响应并提出解决方案，8小时之内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，谈判响应方应提供相应承诺书。

二、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

三、安装调试（若需要安装调试）

（一）安装地点：使用单位。

（二）安装完成时间：接到用户通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，谈判响应方应承担由此给用户造成的损失。

（三）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（四）中标供应商免费提供中标设备的安装服务。

（五）谈判响应商应在谈判响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

（六）一个月内，所售产品若出现重大质量问题，整机免费更换。

四、验收

（一）供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（二）谈判响应方应于谈判响应文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

六、交货期和地点

合同签订后      日内交到院方。

七、付款方式

产品验收合格后，一次性付清产品货款的 90%，其余10%作为质保金将在设备验收合格一年后一次性付清。

第六章 附件

附件一

正（副）本

项目名称

标    项

联 系 人

联系电话

投标日期

投标单位

附件二

谈判响应书

皖南医学院第二附属医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件的各项要求。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，我方将按综合性竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、谈判响应书自开标日起有效期为120个工作日。

5、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

附件三

初 次 报 价 表

谈判响应方名称：                            （公章）      谈判编号：

| 包号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号总价 |  | （小写） |  |  | （大写） |  |  |

全权代表签字：

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附件四

消耗品、维修零配件购买价格清单

谈判响应方名称（盖章）：

招标编号：

包号         设备名称

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 （人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字

日 期

★注：消耗品、维修零配件价格不附者一律作废标处理

附件五

技术参数偏离表

谈判响应方名称（公章）：

谈判编号：                    包号：

| 序号 | 采购人要求 | 谈判响应方要求 | 响应/偏离 | 偏离的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、一个包号一张。

2、必须与相应包号的所有技术规格相比较填列。

全权代表签字

日期

附件六

商务条款偏离表

谈判响应方名称(公章)：

谈判编号：                      包号

| 序号 | 采购人要求 | 谈判响应方要求 | 响应/偏离 | 偏离的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照商务条款逐项比较填写

全权代表签字

日 期

附件七

项目品牌在全国和安徽省的用户清单（分列）

谈判响应方名称（公章）：

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字

日 期

附件八

法定代表人授权书

皖南医学院第二附属医院：

（谈判响应方全称）法定代表人       授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵医院组织的编号为         的****项目综合性竞争性谈判活动，其在谈判中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

年     月     日

附：

全权代表姓名：

职       务：

详细通讯地址：

传真：                 电话：                邮编：

附件九

谈判响应方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表签字（公章）：

年     月     日