（一）后房型(硬片)人工晶体产品参数:

1.进口品牌

2.光学材料: PMMA

3.屈光范围: 0D~+30. OD

4.光学直径: 5.5~6.0mm

5.襻总长: 11.5~12.5mm

（二）后房型折叠人工晶体产品参数:

1.进口品牌

2.光学材料:丙烯酸酯(亲水/疏水)

3.光学类型:球面、非球面

4.结构:一片式

5.屈光范围:（负）-5.0D~+30. 0D（非球面+10D~-+25D为+0.25D递进）

6.光学直径: 5.5~6.0mm

7.襻:襻总长: 10.5~ 12.5mm

(三) 多焦点人工晶体产品参数：

1.进口品牌

2.屈光范围：0D~+30.0D（其中+10D~+25D为+0.25D递进）

3.光学范围：5.5~6.0mm

4.襻总长: 10.5~ 12.5mm

（四）有晶体眼人工晶体（带孔）产品参数：

屈光范围：（负）-5.0D~（负）-30.0D

（五）前房型人工晶体产品参数：

1.光学材料：PMMA

2.屈光范围：0.0D~+30.0D

3.襻总长：12.5mm~13.00mm

4.光学直径：5.5~6.0mm

以上人工晶体各型号要求备货齐全，24小时响应补货。