| 序号 | 模型名称 | 数量 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男性导尿模型 | 1 | 1.模型参照男性内外生殖器解剖结构设计,可练习会阴护理、男性导尿、灌肠、造瘘、臀部肌肉注射、股外侧肌肉注射。 2.当导尿管进入膀胱时,人造尿液就会从导尿管口流出。 3.导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时,学生将会体验到如同真人般的狭窄感,可以通过改变体位和阴茎的位置,使导管顺利插入。 |
| 2 | 心包穿刺与心内注射仿真模型 | 1 | 1.模拟真实人体解剖结构，骨性标志清楚，可行心包穿刺和心内注射训练。仿真模型取仰卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触及。 3.可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，正确穿刺进入心包腔可抽出红色液体，若穿刺过深也可抽出红色液体。 |
| 3 | 成人腰椎穿刺模型 | 1 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.★腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 3.★腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 6.突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。 7.继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |
| 4 | 高级胸腔穿刺仿生标准化病人 | 1 | - 具有真实人体的仿生结构 - ★全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤，皮下与肌肉组织手感真实，触有弹性。 - ★体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。 - ★全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，牢固耐用可准确摆放胸腔穿刺术的各种所需体位。 - 可根据用户需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 - 可行胸腔穿刺术，仿生人体可模拟轻、中度胸腔积液的坐位（可摆放面向椅背，两前臂置于椅背上，前额伏于前臂上的体位）行背部胸腔穿刺术。 - 可进行穿刺过程中，病人出现胸膜反应的对症处理。 - 可进行重症病人的半卧位胸腔穿刺。 - 可进行双侧肩胛线、腋后线、腋中线、腋前线胸腔穿刺术。 - 可进行气胸穿刺，并可体会推动注射器活塞的压力。 |
| 5 | 打结训练模型 | 1 | 1.透明材质制成,不同型号圆柱构成多种打结空间。 2.单手打结法、双手打结法、器械打结法。 3.单结、方结、三重结和外科结,辨认假结、滑结。 4.外科结小切口打结,腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 |
| 6 | 深部张力结训练模型 | 1 | - 透明有机玻璃材料制成，便于老师示教、观察以及评估操作能力。 2.五个粗细不同、高低不等的圆柱体，在不同的圆柱体内实施深部张力结的训练难易程度有明显差异 3.模拟血管富有弹性，真实感强，还可练习血管结扎，剪线等，用不同粗细不同长度的透明有机玻璃套管模拟操作视野和深度，适用于不同深度不同张力血管的不同种类、不同打结方法的训练与考核。 4.可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 5.★可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。 6.可模拟多种打结环境：如外科结、小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 |
| 7 | 四合一颈托 | 1 | ★该颈托将Stifneck颈托的四个尺码合为一体 2.尺寸测量和应用方法与Stifneck颈托相同 3.特有的固定锁确保颈托的稳定和对称 4.超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理 5.后方的开孔设计便于触诊和透气 |
| 8 | 头部固定器 | 1 | - 该产品具有头部固定器的各项功能，可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，性能价格比高。 2.两侧固定板可进行多向调节 3.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低 4.具备手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用 5.两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用 6.多用途基板配有可更换衬垫，易于清洁 7.经检验，基板本身抗污效力达99%以上 8.由经久耐用的HDPE塑料制成，两侧固定板内壁为非 9.★两侧固定板重量不超过150克 10.★可进行X光透视，CT扫描、核磁共振检查，成像清晰 |
| 9 | 脊椎固定板 | 1 | 1.防水而不易污染 2.固定带的卡针强度很高，可以适用于各类固定带，包括“X”型固定带 3.可进行X光、MRI、CT穿透 4.★可以漂浮于水面 5.★重量仅不超过6.5 kg，体积不超过为40×183×6.5 cm |

教学操作模型技术参数