快速生物阅读器参数要求：

1.判读时间（阳性）:≤5分钟；

2.判断时间（阴性）:1小时;

3.培养孔数目:10;

4.挤碎孔：无；

5.网络功能：支持以太网，用web  app与电脑连接;

6.培养温度：56℃;

7.防尘功能：机器自带防尘盖;

8.阅读界面：中文与温度界面;

9.*挤碎器：专业1小时快速生物指示剂挤碎器;

10.*带有断电保护装置：临时断电（5分钟）或误碰不影响结果;

极速生物综合挑战测试包参数要求：

1.基本配置：包含一只第五分类化学监测爬行卡，一支1小时极速生物指示剂；

2.菌片菌落类型：嗜热脂肪杆菌芽孢；

3.保存条件：室温保存；

4.效期：≥21个月，可提供中国第三方实验室实时老化监测报告；

5.符合AMMI国家标准，抗力监测合格，是一个合格的PCD。