高清激光电切镜手件参数：

1、不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长。

2、采用激光焊接技术，密封性强。

3、三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。

4、可高温高压消毒：18分钟134°。

5、有中国售后维修中心，原厂1年保修。

6、激光手件长度：302mm。

*7、可兼容各类品牌激光设备, 200-1200激光光纤均可使用。

8、激光电切镜鞘长度：302mm，直径：26Fr。

*9、带有两个用于持续对流的固定旋阀以及钝头闭孔器。