附件2：医用分子筛制氧机产品交流须知

1.我院新建门急诊大楼中心供氧采用分子筛制氧，门急诊大楼启用后，全院预计1800张床位,26间手术室，NICU15间，中心ICU12间，神经外科ICU7间，其他各病区ICU约30间。

2.我院现有两台分子筛制氧机，单机23.65m3/h(主机为AirSep)。

3.要求根据我院实际情况合理配置分子筛制氧机，原有分子筛制氧机和新购置制氧机要求集中控制，并在一起使用。

4.根据图中红线位置设计房屋建筑图和安装布置图(图纸见附件3)。

5.根据我院实际情况拟出分子筛制氧机的技术参数、交货期。

6.列出交流产品近三年（2017年1月1日以来）三甲医院供货业绩，安徽与全国业绩分列，并列出中标价格。

7.产品交流时间及地点：2020年6月12日08:30，皖南医学院第二附属医院门诊楼八楼国资科会议室。

以上材料须以PPT形式汇报。请各供应商携带电子u盘等相关材料并提前10分钟（08:20前）至交流会现场，以便我方工作人员拷贝PPT等资料。