全自动封闭式脱水机参数

- 全自动封闭式脱水机。

- 易于掌握并操作的用户界面, 通过耐腐蚀的彩色触摸屏进行控制。

- 通量：≥180个包埋盒。

- 试剂管理系统：试剂使用天数、脱水次数的自动提示。

- 断电保护：选配UPS（不间断电源）；仪器自动记录断电时信息，继续完成中断的程序。

6. ★流体控制系统采用特质陶瓷多向旋转阀，避免金属阀的不稳定性；延长使用寿命。

7. 处理槽反应缸为不锈钢材质；

8. 石蜡温度范围：室温至70°C可调；

9. 试剂温度范围：室温至65°C可调。

10. 液瓶≥10只，清洗瓶≥2只，蜡缸≥3只。