医用放大镜参数

- 放大倍数：2.5倍。

- 目镜镜片：天文光学镜片，精密光学涂层增加透光率，传输超过99.5%的光进入放大镜（反射不到0.5%），增强景深。

- 制作方式：可依据医师自身度数矫正近视、远视、散光、老花，专门定制。

- 目镜嵌入定制式。

- 设计时尚，颜色多种可选。

- 镜架：运动与环绕式设计镜架，正面镶嵌金属加强结构，框架更稳固。

- 可调式鼻托，佩戴更舒适。

- 防喷溅设计：一体化覆盖侧面区域，形成更好保护，附带侧护板。

- 景深：在16英寸（40.6厘米）的工作距离下为10-12厘米。

- 景宽：在16英寸（40.6厘米）的工作距离下为10-12厘米。

- 工作距离：按照医师个人标准定制。

- 工作瞳距：按照医师个人标准定制。

- 一年保修（人为损坏除外），终身维修（只收取成本费用）。

- 重量：根据镜框选择不同，重量不等（最轻重量35克）。