| 品名 | 规格 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩阴器 | （鸭嘴型）小号 |  | 把 | 2 |
|  | （鸭嘴型）大号 |  |  | 8 |
| 宫颈钳 | 25cm弯2*3齿 |  | 把 | 10 |
| 卵圆钳 |  |  | 把 | 10 |
| 宫内节育器取出钩 | 28cm |  | 把 | 10 |
| 宫颈扩张器 | 圆头5号 |  | 把 | 2 |
|  | 圆头5.5号 |  | 把 | 2 |
|  | 圆头6号 |  | 把 | 2 |
|  | 圆头6.5号 |  | 把 | 2 |
|  | 圆头7号 |  | 把 | 2 |
|  | 圆头7.5号 |  | 把 | 2 |
|  | 圆头8号 |  | 把 | 2 |
|  | 圆头8.5号 |  | 把 | 2 |
| 人流包 | 治疗碗 | 中号 | 个 | 2 |
|  | 探针 | 28cm直径3 | 把 | 3 |
|  | 吸头 | （6、7、8号） | 把 | 3 |
|  | 刮勺 | 小号 | 把 | 2 |
|  |  | 中号 | 把 | 1 |

计生器械一批