语音播报体重秤

称量范围：0.5-199KG

测量范围：83-210cm 适用于成人、小孩

语音播报、高亮白光4寸LED彩屏显示，夜晚也能清晰读数

底座采用ABS高强塑料一体成型，防滑凹凸设计，防滑防倾斜

电源类型：DC电源5V/500-1000MA插电适用内置锂电池，可充电使用