24小时尿液储存容器技术参数

| 产品名称 |  | 24小时尿液储存容器 |
| --- | --- | --- |
| 产品规格 |  | 3L |
| 材料 |  | PP |
| 质量 要求 | 外观 | 1、无直、横飞边或由于模具错位造成的飞边，无拉毛，无凹陷、凸起。 2、口部螺纹无拉坏。 3、产品无变形、弯曲。 4、产品无油污、黑点、杂质等缺陷。 5、刻度线字迹清晰可辨。 |
|  | 物理性能 | - 容器内装入2/3体积的水，配好盖子拧紧后倒置在桌面15秒不漏液。 - 刻度线的容量误差不超过±5% |
|  | 生物学性能 | / |