一次性超滑导尿管参数

一、参数

1、由排泄锥形接口，导管及超滑膜涂层组成，产品分为男用、女用、小儿用三个型号；

2、具有亲水涂层，无需使用石蜡油、凝胶等润滑剂；

3、亲水性导尿管，摩擦系数µ≤0.12；

4、一次性超滑导尿管适用于临床间歇导尿。

二、年用量：15根