CRRT不锈钢推车参数

- 材质;国标SUS304不锈钢，钢板厚度≥1.0mm,主管材≥25*25*1.0mm，副管材料≥12.7*1.0mm，需提供不锈钢检测报告。

- 性能要求:四面带护栏，高度匹配所承载仪器；推车带扶手，扶手对面为护栏门，护栏门放下可作为缓坡使用。全不锈钢，不锈钢表面进行耐腐蚀性和电绝缘性静电涂层处理。配4只聚氨酯双轴承静音防卷发脚轮。其中有两只带刹车。

3.参考规格：800*800*800mm ，须以实地勘察尺寸为准 。

4.参考样式：