医疗热敏专用纸参数

一、具体参数：

尺寸：210（纸宽）*100（直径）mm

轴距：25-40mm，以实际机体尺寸为准

特点： 防水、防油、防摩擦、保存期不小于12个月

二、年用量：约打印20万张检验单，具体订货数量以医院需求为准

三、中标单位需提供样品试用