血透室不锈钢推车

参数：

1.规格尺寸：600*400*900/1200；

2.材质：国标SUS304不锈钢板材, 钢板厚度≥1.0mm，主管材≥Φ25*1.0mm；

3.性能要求：不锈钢托盘凹凸一次成型，不锈钢表面进行耐腐性和电绝缘性静电涂层处理；

4.配4只3寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮，其中有两只带刹车；

5.具备升降功能。

6.图片参考：（具体样式以科室要求为准）