坐浴熏洗盆技术参数

1、额定功率:60W±10

2、工作电流:＜2.5A

3.加热方式:采用加热盘方式加热，表面温度可达100摄氏度。将水体和带电体隔离

4.产品承重:＜120KG

5.材质:进口医疗级PP

6.容积:坐浴实际用量0.8-1.5L

7.外型尺寸:长505MM*宽485MM*高400MM左右

8.温度调节30至46℃

9.采用高标准红外线温度探头，实时监控水体，控制加热达到恒温保持。

10.电脑显示实时水温及预设温度，电脑定时关机

11.水满自溢出水口。

12.15分钟未操作自动关机

13.具有气泡、薰蒸、坐浴功能。

14.自带臭氧消毒功能。

15.坐浴盘和主机为分开式，坐浴盘可以替换使用，一机多人使用。