一次性使用外周神经刺激针技术参数

1、材质：采用医用聚丙烯高分子和医用不锈钢针管等无毒材料。

2、组成：有针头、内外锥接头、导管（选配件）、金属座、针座、护套、绝缘管或绝缘层、针管和导线组成。

3、灭菌：采用环氧乙烷灭菌方式，以无菌状态提供。

4、规格：0.5、0.7

*5、能与外周神经电刺激仪（SY-708A）配套使用。

6、年用量：50（具体用量依照合同）